Перечень и сроки выполнения работ и оказания услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома 
I. Перечень работ по содержанию жилья
1. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений дома:
1.1. Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, регулирующих кранов вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др.).
1.2. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования (смена перегоревших электроламп, мелкий ремонт электропроводки и др.).
1.3. Прочистка канализационного лежака в подвальных помещениях и технических этажах.
1.4. Проверка исправности канализационных вытяжек.
1.5. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.
1.6. Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах.
2. Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в весенне-летний период:
2.1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок.
2.2. Консервация системы центрального отопления.
2.3. Ремонт оборудования детских и спортивных площадок.
2.4. Ремонт просевших отмосток.
3. Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период:
3.1. Замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования и вспомогательных помещениях.
3.2. Утепление трубопроводов в подвальных помещениях.
3.3. Укрепление и ремонт парапетных ограждений.
3.4. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.
3.5. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов.
3.6. Ремонт и укрепление входных дверей в подъездах.
4. Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров: 
4.1. Уплотнение сгонов в общедомовых инженерных сетях.
4.2. Прочистка общедомовой канализации.
4.3. Набивка сальников в вентилях, задвижках на общедомовых инженерных сетях.
4.4. Укрепление трубопроводов на общедомовых инженерных сетях в местах общего пользования.
4.5. Мелкий ремонт изоляции.
5. Прочие работы: 
5.1. Регулировка и наладка систем центрального отопления.
5.2. Регулировка и наладка вентиляции.
5.3. Промывка и опрессовка систем центрального отопления.
5.4. Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями.
5.5. Удаление с крыш снега и наледей.
5.6. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.
5.7. Уборка и очистка придомовой территории.
5.8. Уборка вспомогательных помещений.
5.9. Посыпка территорий песком в зимнее время.
5.10. Прочистка дымоходов и вентиляционных каналов.
5.11. Управление многоквартирным домом, организация работ по содержанию и ремонту дома.
II. Перечень работ по текущему ремонту общего имущества дома
1. Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.
2. Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), заделка и восстановление архитектурных элементов, смена небольших участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.
3. Частичная смена отдельных элементов перекрытий, заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.
4. Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование, устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
5. Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в местах общего пользования.
6. Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, козырьки над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
7. Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.
8. Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными ситуациями (пожар, затопление и др.).
9. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.
10. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации (включая насосные установки в жилых зданиях).
11. Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а также приборов учета электрической энергии, расположенных в местах общего пользования).
12. Восстановление работоспособности общедомовой системы вентиляции.
13. Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств мусоропроводов, крышек клапанов и шиберных устройств.
14. Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников в границах территорий, закрепленных за домом.
Примечание:
К общедомовым системам относятся:
- стояки отопления, ответвления от стояков до приборов отопления;
- стояки холодного и горячего водоснабжения и отключающие устройства, расположенные в местах общего пользования (подвал, тех. этаж и т.д.)
III. Периодичность работ по уборке лестничных клеток
	Вид работы
	Периодичность

	Мытье лестничных площадок и маршей
	8 раз в месяц

	Обметание пыли с потолков
	1 раз в год

	Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов электрощитовых и слаботочных устройств, почтовых ящиков
	2 раза в год

	Влажная протирка подоконников, отопительных приборов
	1 раз в неделю

	Мытье окон
	2 раза в год

	Очистка металлической решетки и приямка. Уборка площадки перед входом в подъезд
	8 раз в месяц


IV. Периодичность работ по уборке придомовых территорий
	Вид уборочных работ
	Периодичность

	Зимний период

	Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см.
	2 раза в сутки в дни снегопада

	Посыпка территории песком или смесью песка
	2 раза в сутки во время гололеда

	Очистка территории от наледи и льда
	1 раз в сутки во время гололеда

	Подметание территории в дни без снегопада
	1 раз в сутки в дни без снегопада

	Очистка урн от мусора
	1 раз в сутки

	Уборка контейнерных площадок
	8 раз в месяц

	Летний период

	Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см.
	8 раз в месяц

	Очистка урн от мусора
	8 раз в месяц

	Уборка газонов
	8 раз в месяц

	Уборка контейнерных площадок
	8 раз в месяц

	Подметание территории в дни с сильными осадками
	1 раз в двое суток


V. Периодичность работ по обслуживанию мусоропровода
	Вид работ
	Периодичность

	Профилактический осмотр мусоропроводов
	1 раза в месяц

	Удаление мусора из мусороприемных камер и вывоз мусора
	Ежедневно

	Уборка мусороприемных камер
	Ежедневно

	Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода
	2 раза в год

	Уборка бункеров
	1 раз в месяц

	Дезинфекция мусоросборников
	4 раза в год

	Удаление засоров
	По мере необходимости


 
 
 
 
Перечень услуг, оказываемых управляющей компанией для достижения целей управления многоквартирным домом
 
1. Услуги, оказываемые управляющей компанией по обеспечению поставки в многоквартирный дом (заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями, такими как Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская городская теплосбытовая компания» (договор на отпуск и потребление тепловой энергии в горячей воде); ООО «Иркутскэнергосбыт» (договор на отпуск и потребление тепловой энергии в горячей воде), МУП ПУ ВКХ (договор на отпуск воды и прием сточных вод); ООО «Иркутская энергосбытовая компания (договор энергоснабжения).
2. Заключение от имени собственников помещений в многоквартирном доме договоров об использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме на условиях, определенных решением общего собрания (аренда мест общего пользования, договора на установку и аренду рекламной конструкции и т.д.).
3. Заключение от имени собственников помещений в многоквартирном доме договоров об охране общественного порядка в местах общего пользования и на придомовой территории, охрана коллективных автостоянок.
4. Заключение договоров с кредитными организациями, системой «Город» о приеме платежей физических лиц в валюте РФ на основании реестров лицевых счетов.
5. Заключение договоров о предоставлении услуг на планово-регулярную вывозку твердых бытовых отходов со специализированными организациями.
6. Заключение договоров на техническое обслуживание, страхование и техническое освидетельствование лифтов.
 
РАСЦЕНКИ УСЛУГ ПО ПЛАТНЫМ ЗАЯВКАМ
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. измерения
	Стоимость в руб.

	1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (без стоимости материалов)

		1.
	Монтаж трубопровода:
	
	

	
	диаметр 15-40 мм
	пог. м.
	80,00

	
	диаметр 50 мм
	пог. м.
	100,00

	2.
	Смена отдельных участков трубопровода на резьбе:
	
	

	
	диаметр 20-32 мм
	пог. м.
	80,00

	
	диаметр 50 мм
	пог. м.
	100,00

	3.
	Демонтаж чугунных канализационных труб:
	
	

	
	диаметр 50 мм
	пог. м.
	75,00

	
	диаметр 100 мм
	пог. м.
	95,00

	4.
	Монтаж чугунных канализационных труб:
	
	

	
	диаметр 50 мм
	пог. м.
	90,00

	
	диаметр 100 мм
	пог. м.
	110,00

	5.
	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб:
	
	

	
	диаметр 50 мм
	пог. м.
	240,00

	
	диаметр 100 мм
	пог. м.
	250,00

	6.
	Монтаж пластмассовых канализационных труб:
	
	

	
	диаметр 50 мм
	пог. м.
	140,00

	
	диаметр 100 мм
	пог. м.
	140,00

	7.
	Смена сгонов:
	
	

	
	диаметр 20 мм
	шт.
	35,00

	
	диаметр 32 мм
	шт.
	45,00

	
	диаметр 50 мм
	шт.
	75,00

	8.
	Смена муфтовых вентелей:
	
	

	
	диаметр 20 мм
	шт.
	90,00

	
	диаметр 32 мм
	шт.
	115,00

	9.
	Смена водоразборного крана
	шт.
	75,00

	10.
	Смена полотенцесушителя из водо, газо-проводных труб
	шт.
	160,00

	11.
	Демонтаж полотенцесушителя из водо, газо-проводных труб
	шт.
	60,00

	12.
	Монтаж новых полотенцесушителей из водо,газо-проводных труб
	шт.
	140,00

	13.
	Монтаж новых полотенцесушителей из нерж. латунных, хромированных труб
	шт.
	535,00

	14.
	Смена фаянсового умывальника
	шт.
	450,00

	15.
	Снятие фаянсового умывальника
	шт.
	120,00

	16.
	Установка фаянсового умывальника
	шт.
	350,00

	17.
	Смена мойки на одно отделение
	шт.
	350,00

	18.
	Снятие мойки на одно отделение
	шт.
	110,00

	19.
	Установка мойки на одно отделение
	шт.
	200,00

	20.
	Монтаж раковины
	шт.
	210,00

	21.
	Установка кронштейнов
	шт.
	70,00

	22.
	Смена кронштейнов под умывальником
	шт.
	125,00

	23.
	Смена сифона раковины:
	
	

	
	пластмассовый
	шт.
	120,00

	
	чугунный
	шт.
	175,00

	24.
	Монтаж смесителя
	шт.
	155,00

	25.
	Демонтаж смесителя
	шт.
	70,00

	26.
	Смена ванны:
	
	

	
	стальной эмалированной
	шт.
	575,00

	
	чугунной эмалированной
	шт.
	640,00

	27.
	Смена фаянсового унитаза
	шт.
	378,00

	28.
	Установка фаянсового унитаза
	шт.
	330,00

	29.
	Смена фаянсового унитаза с бочком "компакт"
	шт.
	450,00

	30.
	Снятие смывного бочка
	шт.
	100,00

	31.
	Снятие смывной трубы
	шт.
	120,00

	32.
	Снятие фаянсового унитаза
	шт.
	140,00

	33.
	Смена сиденья к унитазу
	шт.
	130,00

	34.
	Ремонт смывного бочка со сменой шарового крана
	шт.
	70,00

	35.
	Смена смывной трубы с резиновой манжетой
	шт.
	220,00

	36.
	Смена отдельных деталей смывного бочка:
	
	

	
	шарового крана
	шт.
	190,00

	
	поплавка
	шт.
	60,00

	37.
	Снятие чугунных радиаторов М-140 весом:
	
	

	
	до 80 кг.
	радиатор
	240,00

	
	до 160 кг.
	радиатор
	340,00

	
	до 240 кг.
	радиатор
	500,00

	38.
	Снятие конвектора А-28 типа "Аккорд" однорядный до 12,3 кг.
	шт.
	110,00

	39.
	Установка конвектора типа "Аккорд"
	шт.
	270,00

	40.
	Снятие конвектора "Комфорт"
	шт.
	110,00

	41.
	Установка конвектора "Комфорт"
	шт.
	270,00

	42.
	Установка радиаторов чугунных типа М-140 - 1 секция
	шт.
	80,00

	43.
	Установка радиаторов стальных штампованных панельных
	шт.
	150,00

	44.
	Смена воздушных кранов радиаторов
	шт.
	60,00

	45.
	Смена пробко-спусковых кранов
	шт.
	90,00

	46.
	Смена кранов двойной регулировки
	шт.
	220,00

	47.
	Прочистка внутренней канализационной сети (по вине жильца)
	м.
	80,00

	48.
	Смена гибкой подводки
	шт.
	60,00

	49.
	Отключение и слив стояков отопления
	1 стояк
	210,00

	50.
	Запуск стояков отопления
	1 стояк
	70,00

	51.
	Установка моечного шкафа
	шт.
	200,00

	52.
	Отключение и запуск стояков водоразборных с проверкой места проведения работ
	1 стояк
	210,00

	53.
	Слив и наполнение водой системы отопления
	1 стояк
	150,00

	2. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (без стоимости материалов)

	1.
	Соединение и позвонка жил ранее проложенных проводов
	шт.
	40,00

	2.
	Установка электрического звонка с кнопкой
	шт.
	160,00

	3.
	Установка электрического выключателя:
	
	

	
	для скрытой проводки
	шт.
	80,00

	
	для открытой проводки
	шт.
	90,00

	4.
	Установка электрического выключателя 2-х клавишного:
	
	

	
	для скрытой проводки
	шт.
	100,00

	
	для открытой проводки
	шт.
	90,00

	5.
	Установка штепсельной розетки:
	
	

	
	для скрытой проводки
	шт.
	90,00

	
	для открытой проводки
	шт.
	100,00

	
	полугерметичная и герметичная
	шт.
	90,00

	6.
	Установка патрона стенного и потолочного
	шт.
	100,00

	7.
	Установка светильников "бра"
	шт.
	150,00

	8.
	Установка крюка для подвесного светильника
	шт.
	150,00

	9.
	Установка люстры и подвесного светильника
	шт.
	250,00

	10.
	Установка светильников ЛПО
	шт.
	400,00

	11.
	Установка счетчика однофазного
	шт.
	1 500,00

	12.
	Установка счетчика трехфазного
	шт.
	1 800,00

	13.
	Установка щитка квартирного с автоматом
	шт.
	900,00

	14.
	Сверление отверстий для провода
	шт.
	70,00

	15.
	Прошивка борозд в стенах для скрытой проводки:
	
	

	
	кирпич
	м.
	200,00

	
	бетон
	м.
	400,00

	16.
	Ревизия щитка квартирного
	шт.
	300,00

	17.
	Замена предохранительных колодок
	шт.
	180,00

	18.
	Прокладка кабеля на скобах
	м.
	160,00

	19.
	Пристрелка полосы для прокладки кабеля
	м.
	120,00

	20.
	Прокладка металлорукавов с креплением накладными скобами
	м.
	240,00

	21.
	Затягивание проводов в проложенные трубы
	м.
	100,00

	22.
	Установка автоматов
	шт.
	200,00

	23.
	Смена конфорок в электрических плитах
	шт.
	250,00

	24.
	Замена пакетника
	шт.
	260,00

	25.
	Измерение сопротивления изоляции эл. сетей
	1 изм.
	280,00

	26.
	Замена предохранителей
	шт.
	50,00

	27.
	Замена неисправного участка эл. сетей
	м.
	200,00

	28.
	Монтаж провода в штробу
	м.
	100,00

	29.
	Демонтаж и монтаж электросчетчика трехфазного
	шт.
	700,00

	30.
	Установка трансформатора тока
	шт.
	800,00

	31.
	Подкладка кабеля в кабель канал
	м.
	350,00

	32.
	Перенос счетчика однофазного
	шт.
	2 500,00

	33.
	Демонтаж счетчика однофазного
	шт.
	300,00

	34.
	Демонтаж светильников "бра"
	шт.
	120,00

	35.
	Демонтаж люстры и подвесного светильника
	шт.
	180,00

	36.
	Составление акта границ балансовой принадлежности электросетей 
	
	

	
	потребителя
	шт.
	1 200,00

	37.
	Составление однолинейной схемы учета электроэнергии потребителя
	шт.
	1 600,00

	38.
	Составление технических условий
	шт.
	1 500,00
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