Перечень работ по содержанию жилых домов

[bookmark: sub_4001]А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов

[bookmark: sub_100000]1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей - дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.).
[bookmark: sub_5]2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.).
[bookmark: sub_6]3. Устранение незначительных неисправностей электротехничеких устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).
[bookmark: sub_7]4. Прочистка канализационного лежака.
[bookmark: sub_8]5. Проверка исправности канализационных вытяжек.
[bookmark: sub_9]6. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.
[bookmark: sub_10]7. Проверка заземления ванн.
[bookmark: sub_12]8. Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли и др.
[bookmark: sub_13]9. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.
[bookmark: sub_14]10. Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах.

[bookmark: sub_4002]Б. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период

[bookmark: sub_15]1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок.
[bookmark: sub_16]2. Расконсервирование и ремонт поливочной системы.
[bookmark: sub_17]3. Снятие пружин на входных дверях.
[bookmark: sub_18]4. Консервация системы центрального отопления.
[bookmark: sub_19]5. Ремонт оборудования детских и спортивных площадок.
[bookmark: sub_20]6. Ремонт просевших отмосток.
[bookmark: sub_21]7. Устройство дополнительной сети поливочных систем.
[bookmark: sub_22]8. Укрепление флагодержателей.

[bookmark: sub_4003]В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период

[bookmark: sub_23]1. Утепление оконных и балконных проемов.
[bookmark: sub_24]2. Замена разбитых стекол окон и балконных дверей.
[bookmark: sub_26]3. Утепление чердачных перекрытий.
[bookmark: sub_27]4. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.
[bookmark: sub_28]5. Укрепление и ремонт парапетных ограждений.
[bookmark: sub_29]6. Проверка исправности слуховых окон и жалюзей.
[bookmark: sub_30]7. Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках.
[bookmark: sub_31]8. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.
[bookmark: sub_32]9. Ремонт печей и кухонных очагов.
[bookmark: sub_33]10. Утепление бойлеров.
[bookmark: sub_34]11. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов.
[bookmark: sub_35]12. Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений.
[bookmark: sub_36]13. Консервация поливочных систем.
[bookmark: sub_37]14. Укрепление флагодержателей.
[bookmark: sub_38]15. Проверка состояния продухов в цоколях зданий.
[bookmark: sub_39]16. Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок.
[bookmark: sub_40]17. Поставка доводчиков на входных дверях.
[bookmark: sub_41][bookmark: _GoBack]18. Ремонт и укрепление входных дверей.

[bookmark: sub_4004]Г. Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров

[bookmark: sub_42]1. Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли.
[bookmark: sub_43]2. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах и газоходах.
[bookmark: sub_45]4. Смена прокладок в водопроводных кранах.
[bookmark: sub_46]5. Уплотнение сгонов.
[bookmark: sub_47]6. Прочистка внутренней канализации.
[bookmark: sub_48]7. Прочистка сифонов.
[bookmark: sub_49]8. Регулировка смывного бачка.
[bookmark: sub_50]9. Притирка пробочного крана в смесителе.
[bookmark: sub_51]10. Регулировка и ремонт трехходового крана.
[bookmark: sub_52]11. Укрепление расшатавшихся сантехприборов приборов в местах их присоединения к трубопроводу.
[bookmark: sub_53]12. Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках.
[bookmark: sub_54]13. Укрепление трубопроводов.
[bookmark: sub_55]14. Проверка канализационных вытяжек.
[bookmark: sub_56]15. Мелкий ремонт изоляции.
[bookmark: sub_57]16. Проветривание колодцев.
[bookmark: sub_58]17. Протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в лестничных клетках, технических подпольях и чердаках.
[bookmark: sub_59]18. Устранение мелких неисправностей электропроводки.
[bookmark: sub_60]19. Смена (исправление) штепсельных розеток и выключателей.

[bookmark: sub_4005]Д. Прочие работы

[bookmark: sub_61]1. Регулировка и наладка систем центрального отопления.
[bookmark: sub_62]2. То же вентиляции.
[bookmark: sub_63]3. Промывка и опрессовка системы центрального отопления.
[bookmark: sub_64]4. Очистка и промывка водопроводных кранов.
[bookmark: sub_65]5. Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием.
[bookmark: sub_66]6. Подготовка зданий к праздникам.
[bookmark: sub_67]7. Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями.
[bookmark: sub_68]8. Удаление с крыш снега и наледей.
[bookmark: sub_69]9. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.
[bookmark: sub_70]10. Уборка и очистка придомовой территории.
[bookmark: sub_71]11. Уборка жилых, подсобных и вспомогательных помещений.
[bookmark: sub_72]12. Мытье окон, полов, лестничных маршей, площадок, стен, удаление пыли и т.д. в лестничных клетках.
[bookmark: sub_73]13. Удаление мусора из здания и его вывозка.
[bookmark: sub_74]14. Очистка и промывка стволов мусоропровода и их загрузочных клапанов.
[bookmark: sub_75]15. Поливка тротуаров и замощенной территории.

──────────────────────────────
В жилых и подсобных помещениях квартир работы выполняются нанимателями, арендаторами, собственниками жилых помещений.



