ТСЖ «Восход»
План работ по содержанию и ремонту общего имущества на 2012 год.
1. Замена приборов учёта тепловой энергии на домах 9А,9Б,9В;
2. Установка модема дистанционного считывания показаний приборов учета (3 шт.);
3. Замена теплообменника на доме 9А;
4. Ремонт канализационной системы в подвале 9А (течь);
5. Установка двери в подвал 9А (подъезд 1);
6. Установка почтовых ящиков 9А ( подъезд 1) 15 кв.;
7. Ремонт кровли над кв.13,14,15,30, 9А (течь);
8. [bookmark: _GoBack]Ремонт кровли над б/с 9 и 9В ( жалобы жильцов на течь).

