Приложение № 1 к протоколу собрания от 27.03.2013г.

План по текущему ремонту на 2013-2014 годы по ООО УК «Радуга»

	         
	Наименование работ, материалы

	Кол-во
	Цена
	Сумма, руб.

	
	Замена труб канализации в подвале (3 п)
	
	30000
	30000

	
	Очистка чердачного помещения от мусора
	
	
	6000

	
	Ремонт козырьков
	3
	5000
	15000

	
	Завоз земли
	
	
	3500

	
	Ремонт межпанельных швов
	
	по заявкам
	0

	
	Ремонт кровли
	
	по заявкам
	0

	
	Монтаж циркуляционного насоса
	
	
	4966

	
	Установка манометров
	2
	245
	490

	
	Установка термометров
	2
	192,5
	385

	
	Замена трубы ГВС
	
	
	2600

	
	Установка плафонов и выключателей
	5
	600
	3000

	
	Итого на год  
	65941

	
	2014 год
	

	
	Ремонт 1 подъезда
	89000

	
	Замена труб канализации 2 п.
	20000

	
	Подготовка к зиме
	10000

	
	Итого на год  
	119000
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	Наименование работ, материалы, 2013г.


	Кол-во
	Цена
	Сумма, руб.

	
	Замена труб канализации в подвале (3 п)
	
	30000
	30000

	
	Очистка чердачного помещения от мусора
	
	
	6000

	
	Ремонт козырьков
	3
	5000
	15000

	
	Завоз земли
	
	
	3500

	
	Ремонт межпанельных швов
	
	по заявкам
	

	
	Ремонт кровли
	
	по заявкам
	

	
	Монтаж циркуляционного насоса
	
	
	4966

	
	Установка манометров
	2
	245
	490

	
	Установка термометров
	2
	192,5
	385

	
	Замена трубы ГВС
	
	
	2600

	
	
	
	
	

	
	Прочие электромонтажные работы
	
	
	3000

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	10000



Примечание: Все ремонтные работы производить только при наличии достаточных денежных средств, за исключением аварийных работ, по которым составлены дополнительные акты.
                      Главный инженер                                         О.В.Семикин

