                        ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ

              ДОМА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

город ___Иркутск______________________ район __Свердловский_

                             ПАСПОРТ

       готовности объекта жилищно-коммунального назначения

                    к работе в зимних условиях

адрес: ул. Багратиона,46/4 
принадлежность объекта: УК «Родники»
                                                «28» августа 2012 г.

                        I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Назначение         объекта         (жилое,        промышленное,

ремонтно-эксплуатационное, административное) _____________________

2. Год постройки (ввод в эксплуатацию) 

3. Характеристика объекта:

    Износ: новое в __ этажность _ подъездов _
    наличие подвалов, цокольных этажей, м2, общей площади ________

    количество квартир 25 (шт.)+ мансарды
    общая полезная площадь объекта _______________________ (кв. м)

    жилая площадь _________________________________1979,6 (кв. м)

    нежилая площадь _________________________________, в том числе

    под производственные нужды ___________________________ (кв. м)

4. Характеристика   инженерного   оборудования,   механизмов   (их

количество) см. предписание
5. Поставщики:

    теплоснабжения: ООО «ИГТСК» постоянный договор

    газоснабжения нет

    твердого и жидкого топлива нет

    холодной воды и приема сточных вод: МУП ПУ Водоканал, постоянный договор

    энергоснабжения фирма «Энергосбыт», постоянный договор   

           II. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В ЗИМНИХ

                   УСЛОВИЯХ ПРОШЕДШЕГО 2011 г.

	N  
п/п 
	Основные виды неис-
правностей (аварий)
конструктивных эле-
ментов и инженерно-
го оборудования    
	Дата
	Причина возникновения неисправностей  
(аварий)      

	
	
	
	


Проблема: вывоз снега
           III. ПЛАН РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ

         ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ г.

	№ п/п
	Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию
	Единицы измерения
	Всего по плану подготовки к зиме
	Выполнено при подготовке к зиме
	Примечания

	1
	Ремонт кровли
	Не требуется
	
	
	

	2
	Ремонт чердачных помещений, в том числе:

- утепление (засыпка) чердачного перекрытия

- изоляция вентиляционных коробов
	Не обследовано
	
	
	

	3
	Ремонт фасадов

	Течь в парковке: нет гидроизоляции в стене и течь из отверстий из под шпилек в стене
На б/с 5 водосточная труба, образуются сосульки
	
	Выполнено строителями
	

	4.
	Ремонт покрытий дворовых территорий
	Не доделаны ливневки. Проблема: слив перед парковкой б/с 4
Течь по стыкам, отмостки возле дома с антиуклоном
	
	
	

	
	
	Нужна черная земля для озеленения
	
	
	

	5.
	Ремонт инженерного оборудования
	ИТП не готовы, отдельное предписание
	
	Не готово
	

	
	
	В кв. 7 отсутствуют радиаторы
Нет радиаторов в 1 и 2 подъезде
	
	Установлено
	

	6.
	Ремонт подъездов
	Не требуется
	
	
	

	7. 
	Обеспеченность объекта:
	
	
	
	


инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий - отсутствует. Необходимо: снегоуборочная лопата – 1 шт, совковая лопата – 1 шт, лом – 1 шт., ледоруб – 1 шт. , метлы – 3 шт.
Дополнительно: 1 решить вопрос по контейнерной площадке и контейнерам
2. Ремонт и покраска парапета возле подъезда № 1

            IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА

                          К ЗИМЕ 2012 - 2013г.

Комиссия в составе:

председателя - ответственного

руководителя обслуживающего

предприятия 

членов комиссии:

произвела проверку  вышеуказанного  объекта  и  подтверждает НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫШЕУКАЗАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Председатель комиссии:                                   (Григорьева Н. А.)

