                        ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ

              ДОМА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

город ___Иркутск______________________ район __Свердловский_

                             ПАСПОРТ

       готовности объекта жилищно-коммунального назначения

                    к работе в зимних условиях

адрес: ул. Багратиона,46/6 
принадлежность объекта: УК «Родники»
                                                «28» августа 2012 г.

                        I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Назначение         объекта         (жилое,        промышленное,

ремонтно-эксплуатационное, административное) _____________________

2. Год постройки (ввод в эксплуатацию) 

3. Характеристика объекта:

    Износ: новое в __ этажность _ подъездов _
    наличие подвалов, цокольных этажей, м2, общей площади ________

    количество квартир 20 (шт.)

    общая полезная площадь объекта _______________________ (кв. м)

    жилая площадь _________________________________2002 (кв. м)

    нежилая площадь _________________________________, в том числе

    под производственные нужды ___________________________ (кв. м)

4. Характеристика   инженерного   оборудования,   механизмов   (их

количество) см. предписание
5. Поставщики:

    теплоснабжения: фирма «Энергосбыт»
    газоснабжения нет

    твердого и жидкого топлива нет

    энергоснабжения фирма «Энергосбыт»   

           II. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В ЗИМНИХ

                   УСЛОВИЯХ ПРОШЕДШЕГО 2011 г.

	N  
п/п 
	Основные виды неис-
правностей (аварий)
конструктивных эле-
ментов и инженерно-
го оборудования    
	Дата
	Причина возникновения неисправностей  
(аварий)      

	
	
	
	


Проблема: вывоз снега
           III. ПЛАН РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ

         ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ г.

	№ п/п
	Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию
	Единицы измерения
	Всего по плану подготовки к зиме
	Выполнено при подготовке к зиме
	Примечания

	1
	Ремонт кровли
	Не требуется
	
	
	

	2
	Ремонт чердачных помещений, в том числе:

- утепление (засыпка) чердачного перекрытия

- изоляция вентиляционных коробов
	Не обследовано
	
	
	

	3
	Ремонт фасадов

	Дыра под крыльцом 6 б/с 1 подъезд
	
	выполнено
	

	4.
	Ремонт покрытий дворовых территорий
	Жалоба Попова кв. 12 на крыльцо перед подъездом
	
	
	

	
	
	Угол дома провалившаяся отмостка, оторвана водосточная труба,
	
	
	

	5.
	Ремонт инженерного оборудования
	ИТП не готовы, отдельное предписание, нет в подъездах радиаторов отопления
	
	
	

	
	
	Балансиры в ИТП стоят наоборот
	
	Установлено 
	

	6.
	Ремонт подъезда
	Не требуется
	
	
	

	7. 
	Обеспеченность объекта:
	
	
	
	


инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий - отсутствует. Необходимо: снегоуборочная лопата – 1 шт, совковая лопата – 1 шт, лом – 1 шт., ледоруб – 1 шт. , метлы – 3 шт.
Дополнительно: напротив дома проложен кабель, уровень земли выше бордюра, необходимо убрать часть глины, вывезти погрузчиком, добавить черную землю, засеять траву для укрепления.

            IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА

                          К ЗИМЕ 2012 - 2013г.

Комиссия в составе:

председателя - ответственного

руководителя обслуживающего

предприятия 

членов комиссии:

произвела проверку  вышеуказанного  объекта  и  подтверждает НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫШЕУКАЗАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Председатель комиссии:                                   (Григорьева Н. А.)

