                        ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ

              ДОМА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

город ___Иркутск______________________ район __Свердловский_

                             ПАСПОРТ

       готовности объекта жилищно-коммунального назначения

                    к работе в зимних условиях

адрес: ул. Багратиона,46/7 
принадлежность объекта: УК «Родники»
                                                «28» августа 2012 г.

                        I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Назначение         объекта         (жилое,        промышленное,

ремонтно-эксплуатационное, административное) _____________________

2. Год постройки (ввод в эксплуатацию) 

3. Характеристика объекта:

    Износ: новое в __ этажность _ подъездов _
    наличие подвалов, цокольных этажей, м2, общей площади ________

    количество квартир 29 (шт.)

    общая полезная площадь объекта _______________________ (кв. м)

    жилая площадь _________________________________1769,5 (кв. м)

    нежилая площадь _________________________________, в том числе

    под производственные нужды ___________________________ (кв. м)

4. Характеристика   инженерного   оборудования,   механизмов   (их

количество) см. предписание
5. Поставщики:

    теплоснабжения: фирма «Энергосбыт»
    газоснабжения нет

    твердого и жидкого топлива нет

    энергоснабжения фирма «Энергосбыт»   

           II. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В ЗИМНИХ

                   УСЛОВИЯХ ПРОШЕДШЕГО г.

	N  
п/п 
	Основные виды неис-
правностей (аварий)
конструктивных эле-
ментов и инженерно-
го оборудования    
	Дата
	Причина возникновения неисправностей  
(аварий)      

	
	
	
	


           III. ПЛАН РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ

         ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ г.

	№ п/п
	Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию
	Единицы измерения
	Всего по плану подготовки к зиме
	Выполнено при подготовке к зиме
	Примечания

	1
	Ремонт кровли
	Не требуется
	
	
	

	2
	Ремонт чердачных помещений, в том числе:

- утепление (засыпка) чердачного перекрытия

- изоляция вентиляционных коробов
	Не обследовано
	
	
	

	3
	Ремонт фасадов

	Кв.  15 вода со стыка во дворик
	
	
	

	4.
	Ремонт покрытий дворовых территорий
	Провалившаяся отмостка
	
	
	

	
	
	Течь в парковку с дворика подъезд 3, течь по стыкам в квартирах (отдельная ведомость)
Течь через пож. Вход с торца
	
	
	

	5.
	Ремонт инженерного оборудования
	ИТП не готовы
	
	
	

	
	
	Кв. 19 не работает вентиляция
	
	Установлена вытяжная труба, р-но: приточная вентиляция
	

	6.
	Ремонт подъезда
	Не требуется
	
	
	

	7. 
	Обеспеченность объекта:
	
	
	
	


инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий - отсутствует. Необходимо: снегоуборочная лопата – 1 шт, совковая лопата – 1 шт, лом – 1 шт., ледоруб – 1 шт. , метлы – 3 шт.
            IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА

                          К ЗИМЕ 2012 - 2013г.

Комиссия в составе:

председателя - ответственного

руководителя обслуживающего

предприятия 

членов комиссии:

произвела проверку  вышеуказанного  объекта  и  подтверждает НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫШЕУКАЗАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Председатель комиссии:                                   (Григорьева Н. А.)

