Акт технического состояния объекта.

г. Иркутск                                                                                                                «___» ______ 2010 г.

Адрес дома:  м-н Зеленый  дом №    20        ,
Комиссия в составе: 

	Представителей  ООО «Восточное управление жилищно-коммунальными  системами»
	Федорова А.В.

	
	Престр О.В.

	
	Яковлевой И.А.

	Собственники жилого многоквартирного дома 
	Кв.№ 


Произвела осмотр дома и придомовой территории и составила настоящий акт.

1. Общие сведение по жилому дому и придомовой территории:
Год постройки: 1986
Материал стен: панельные
Материал перекрытий: железобетонные
Конструкция и материал кровли: лотковая
Наличие подвала, полуподвала, техподполья:  техподполье
Этажность:  9            Количество подъездов: 2              Количество квартир: 72
Площадь дома (кв.м.) общая 4106,9   ,  жилая: 2500,8
Наличие инженерного оборудования: центральное отопление, водопровод, электроосвещение, горячее водоснабжение, канализация.


Год последнего ремонта:
капитального;  текущего.
Площадь придомовой территории   кв.м    
(по видам и классам покрытия, газоны, контейнерная площадка)
2.   Результаты осмотра:
	№ п/п
	Наименование

конструктивных элементов
	Техническое состояние конструктивных элементов
	№ фото

	1
	2
	
4
	5

	1
	Фундамент
	Частичное разрушение бетонной отмостки –просадки, щели, трещины.
	

	
	
	
	

	2
	Стены
	Трещины в межпанельных швах,  промерзание углов, стен   местами кв. 4,37.


	

	
	
	
	

	3
	Фасад
	Удовлетворительное
	

	
	- балкон
	
	

	
	- карниз
	
	

	4
	Кровля
	Небольшое разрушение бетонных плит (трещины , выбоины), разрушение стенок вентшахты – 1 шт., отсутствие колпаков над вентшахтами – 16 шт., необходим капитальный ремонт кровли над 2 –м подъездом.
	

	
	
	
	

	
	чердачное помещение
	Удовлетворительное
	

	5
	Перекрытия
	
	


	6
	Подъезд

	Неисправность окрасочного и побелочного слоя  в подъездах №1,2 Неисправность бетонных полов в местах общего пользования (выбоины,     трещины на лестничных площадках). Неисправность металлических ограждений лестничных маршей

	

	
	Проемы
	Неисправность  заполнений оконных проемов на лестничных клетках. 
	

	
	
	
	

	10
	Системы

инженерного

оборудования
	
	

	
	- отопление
	Неудовлетворительное  - необходим капитальный ремонт.

Частично отсутствует  изоляция, Замена ЗРА
	

	
	
	
	

	
	- горячее водоснабжение
	Неудовлетворительное  - необходима частичная замена

отсутствует  изоляция.
	

	
	
	
	

	
	- холодное водоснабжение
	Неудовлетворительное  - необходима частичная замена


	

	
	
	
	

	
	- канализация
	Неудовлетворительное  - необходима частичная замена


	

	
	
	
	

	
	- вентиляция
	Неудовлетворительное, частично забита
	

	
	
	
	

	
	электроснабжение
	Требуется замена эл.проводки по эл. щиткам и в подвале


	

	
	ВРУ
	
	

	
	Подъездное освещение


	Частично отсутствует
	

	
	Разводка по подвалу
	Отсутствуют плафоны, скрутки
	

	11
	Санитарное состояние подвала

	Удовлетворительное
	

	
	
	
	

	12
	
	
	


Примечание: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подписи сторон
	Представители  ООО «ВУЖКС»
	Генеральный директор
	
	Федоров А.В.

	
	Инженер ТО
	                                                                         (подпись)


	Престр О.В.

	
	Инженер ТО
	                                                                         (подпись)


	Яковлева И.А.

	Собственники жилого дома             
	Кв. №______
	                                                                         (подпись)


	

	
	Кв. №______
	                                                                         (подпись)


	

	
	
	                                                                         (подпись)


	


1
2

