Акт технического состояния объекта.

г. Иркутск                                                                                                                             «___» ______ 2010 г.

Адрес дома:  м-н Зеленый  дом №    28        ,
Комиссия в составе: 

	Представителей  ООО «Восточное управление жилищно-коммунальными  системами»
	Федорова А.В.

	
	Престр О.В.

	
	Яковлевой И.А.

	Собственники жилого многоквартирного дома 
	Кв.№ 


Произвела осмотр дома и придомовой территории и составила настоящий акт.
1. Общие сведение по жилому дому и придомовой территории:
Год постройки: 1989
Материал стен: панельные
Материал перекрытий: железобетонные
Конструкция и материал кровли: лотковая
Наличие подвала, полуподвала, техподполья:  техподполье
Этажность:  9            Количество подъездов: 2              Количество квартир: 72
Площадь дома (кв.м.) общая 4116,0   ,  жилая: 2590,8
Наличие инженерного оборудования: центральное отопление, водопровод, электроосвещение, горячее водоснабжение, канализация.


Год последнего ремонта:
капитального;      текущего (ремонт подъездов).
Площадь придомовой территории   кв.м    
(по видам и классам покрытия, газоны, контейнерная площадка)
2.   Результаты осмотра:
	№ п/п
	Наименование

конструктивных элементов
	%
износа
	Техническое состояние конструктивных элементов
	№ фото

	1
	2
	3
	
4
	5

	1
	Фундамент

	10 
	Отмостка имеет частичные разрушения     


	


	
	
	
	Неисправность наружной подпорной стены входа в подвал (стена имеет разрушение по вертикали и горизонтали)


	

	2
	Стены
	10
	Нарушение герметизации межпанельных швов кв.11,33,70

	

	
	
	
	
	

	3
	Фасад
	
	
	

	
	- балкон
	
	
	

	
	- карниз
	
	
	

	4
	Кровля
	
	Частичное разрушение стыков м/д лотковыми плитами, выкрашивание бетона, трещины, нарушены примыкания к вентшахтам, к парапету кв.33,34,35,36,69,70,71,72

Отсутствуют зонты над вытяжной вентиляционной шахтой 

Отсутствуют двери выхода на кровлю- 2 шт. 
	

	
	
	25

	
	

	
	чердачное помещение
	
	
	

	5
	Перекрытия
	
	Трещины
	


	6
	Подъезд 
	
	Неисправность окрасочного слоя на лестничных клетках
	

	
	Проемы

	
	Неисправность  заполнений оконных проемов на лестничных клетках.


	

	10
	Системы

инженерного

оборудования
	
	
	

	
	- отопление
	30
	Неудовлетворительное  - необходима частичная замена

отсутствует  изоляция.
	

	
	
	
	
	

	
	- горячее водоснабжение
	30
	Неудовлетворительное  - необходима частичная замена

отсутствует  изоляция.
	

	
	
	
	
	

	
	- холодное водоснабжение
	30
	Неудовлетворительное  - необходима частичная замена


	

	
	
	
	
	

	
	- канализация
	30
	Неудовлетворительное  - необходима частичная замена


	

	
	
	
	
	

	
	- вентиляция
	30
	
	

	
	
	
	
	

	
	электроснабжение
	30


	Требуется замена эл.проводки по эл. щиткам и в подвале


	

	
	ВРУ
	
	
	

	
	Подъездное освещение


	
	Частично отсутствует
	

	
	Разводка по подвалу
	
	Отсутствуют плафоны, скрутки
	

	11
	Санитарное состояние подвала

	Подвального помещения


	Удовлетворительное
	

	
	
	
	
	

	12
	
	чердачного помещения
	
	


Примечание:         
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                    



Подписи сторон

	Представители  ООО «ВУЖКС»
	Генеральный директор
	
	Федоров А.В.

	
	Инженер ТО
	                                                                         (подпись)


	Престр О.В.

	
	Инженер ТО
	                                                                         (подпись)


	Яковлева И.А.

	Собственники жилого дома             
	Кв. №______
	                                                                         (подпись)


	

	
	Кв. №______
	                                                                         (подпись)


	

	
	
	                                                                         (подпись)


	


1
1

