__________                                                                                                                                                   
Акт технического состояния объекта.

г. Иркутск                                                                                                                             «___» ______ 2010 г.

Адрес дома:  м-н Зеленый  дом №    34        ,
Комиссия в составе: 

	Представителей  ООО «Восточное управление жилищно-коммунальными  системами»
	Федорова А.В.

	
	Престр О.В.

	
	Яковлевой И.А.

	Собственники жилого многоквартирного дома 
	Кв.№ 


Произвела осмотр дома и придомовой территории и составила настоящий акт.

1. Общие сведение по жилому дому и придомовой территории:
Год постройки: 1992
Материал стен: панельные
Материал перекрытий: железобетонные
Конструкция и материал кровли: рулонная
Наличие подвала, полуподвала, техподполья:  техподполье
Этажность:  5             Количество подъездов: 3              Количество квартир: 60
Площадь дома (кв.м.) общая 3420,3   ,  жилая: 2057,2,0
Наличие инженерного оборудования: центральное отопление, водопровод, электроосвещение, горячее водоснабжение, канализация.


Год последнего ремонта:
капитального;       текущего (ремонт подъездов).
Площадь придомовой территории   кв.м    
(по видам и классам покрытия, газоны, контейнерная площадка)
2.   Результаты осмотра:
	№ п/п
	Наименование

конструктивных элементов
	Техническое состояние конструктивных элементов
	№ фото

	1
	2
	
4
	5

	1
	Фундамент
	Частичное разрушение бетонной отмостки – просадки, щели, трещины.
	

	
	
	
	

	2
	Стены
	Нарушение герметизации межпанельных швов. в 

кв. 33,53,56,60,57,16,28,30,34,12,17,37,39,44,46,8,49, 52,56,5

37,33,29


	

	
	
	
	

	3
	Фасад
	
	

	
	- балкон
	Неисправности балконных козырьков кв.37,33,29,

59,14,17,34,39,18,37, отсутствие гидроизоляционного слоя, потеки на верхней поверхности балконных плит.


	

	
	- карниз
	
	

	4
	Кровля
	Кровля в неудовлетворительном состоянии, верхний слой рулонного ковра нарушен, в некоторых местах частично отсутствует, требуется капитальный ремонт
	

	
	
	
	

	
	чердачное помещение
	Отсутствуют ходовые трапы
	

	5
	Перекрытия
	Трещины
	


	6
	Подъезд 


	Неисправность окрасочного и побелочного слоя в подъезде №1,2,3 Неисправность торцов металлических поручней (1,2,3 подъезд)


	

	
	Проемы
	Неисправность  заполнений оконных проемов на лестничных клетках. 


	

	10
	Системы

инженерного

оборудования
	
	

	
	- отопление
	Неудовлетворительное  - необходима частичная замена

отсутствует  изоляция, смена ЗРА
	

	
	
	
	

	
	- горячее водоснабжение
	Неудовлетворительное  - необходима частичная замена


	

	
	
	
	

	
	- холодное водоснабжение
	Неудовлетворительное  - необходима частичная замена


	

	
	
	
	

	
	- канализация
	Неудовлетворительное  - необходима частичная замена


	

	
	
	
	

	
	- вентиляция
	Неудовлетворительное, частично забита кв.2,18,34,47,57
	

	
	
	
	

	
	электроснабжение
	Требуется замена эл.проводки по эл. щиткам и в подвале
	

	
	ВРУ
	
	

	
	Подъездное освещение


	Частично отсутствует
	

	
	Разводка по подвалу
	Отсутствуют плафоны, скрутки
	

	11
	Санитарное состояние подвала

	Удовлетворительное
	

	
	
	
	

	12
	
	Удовлетворительное
	


Примечание: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подписи сторон

Представитель  ООО «ВУЖКС» _________________________    ___________________    ___________________________ должность                                                              подпись                                                                  ФИО
Представитель  ООО «СК «Иркут» _________________________    ___________________    ___________________________ должность                                                              подпись                                                                  ФИО
Собственники жилого дома                 _________________________    ___________________    _________________________              Кв. №                                                                       подпись                                                                  ФИО
Отсутствует теплоизоляция трубопроводов в подвале.

    Нарушение герметизации межпанельных швов.

Разрушение покрытия  кровли – необходим капитальный ремонт. 

1
1

