Акт технического состояния объекта.

г. Иркутск                                                                                                                             «___» ______ 2010 г.

Адрес дома:  м-н Зеленый  дом №    7     ,
Комиссия в составе: 

	Представителей  ООО «Восточное управление жилищно-коммунальными  системами»
	Федорова А.В.

	
	Престр О.В.

	
	Яковлевой И.А.

	Собственники жилого многоквартирного дома 
	Кв.№ 


Произвела осмотр дома и придомовой территории и составила настоящий акт.

1. Общие сведение по жилому дому и придомовой территории:
Год постройки: 1987
Материал стен: панельные
Материал перекрытий: железобетонные
Конструкция и материал кровли: шифер
Наличие подвала, полуподвала, техподполья:  техподполье
Этажность:  5             Количество подъездов: 4              Количество квартир: 60
Площадь дома (кв.м.) общая 2621,8   ,  жилая: 1754,2
Наличие инженерного оборудования: центральное отопление, водопровод, электроосвещение, горячее водоснабжение, канализация.


Год последнего ремонта:
капитального;    2008   текущего (ремонт подъездов).
Площадь придомовой территории   кв.м    
(по видам и классам покрытия, газоны, контейнерная площадка)
2.   Результаты осмотра:
	№ п/п
	Наименование

конструктивных элементов
	Техническое состояние конструктивных элементов
	№ фото

	1
	2
	
4
	5

	1
	Фундамент
	Трещины.
	

	
	
	
	

	2
	Стены
	Неисправность герметизации межпанельных швов кв.
13,36,52


	

	
	
	
	

	3
	Фасад
	
	

	
	- балкон
	
	

	
	- карниз
	
	

	4
	Кровля
	Частичное отсутствие колпаков над вентшахтами ,  кровля шиферная –небольшие трещины.
	

	
	
	
	

	
	чердачное помещение
	Удовлетворительное.
	

	5
	Перекрытия
	Трещины
	


	6
	Проемы
	Частичное отсутствие второй нитки остекления.
	

	7
	Подъезды
	Удовлетворительное
	

	10
	Системы

инженерного

оборудования
	
	

	
	- отопление
	Неудовлетворительное состояние, требуется заменить розлив (10 м),  вентили, нет гидрозатвора на 1 элеваторе
	

	
	
	
	

	
	- горячее водоснабжение
	Трубопровод не окрашен, требуется замена, отсутствует  изоляция.
	

	
	
	
	

	
	- холодное водоснабжение
	Трубопровод в неудовлетворительном состоянии, требуется частичная замена.
	

	
	
	
	

	
	- канализация
	Трубопровод  в неудовлетворительном состоянии, видны    следы затопления.
	

	
	
	
	

	
	- вентиляция
	Неудовлетворительное, частично забита
	

	
	
	
	

	
	электроснабжение
	Требуется замена эл.проводки по эл. щиткам и в подвале
	

	
	ВРУ
	
	

	
	Подъездное освещение


	Частично отсутствует
	

	
	Разводка по подвалу
	Отсутствуют плафоны, скрутки
	

	11
	Санитарное состояние подвала

	Удовлетворительное
	

	
	
	
	

	12
	
	
	


Примечание: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подписи сторон

	Представители  ООО «ВУЖКС»
	Генеральный директор
	
	Федоров А.В.

	
	Инженер ТО
	                                                                         (подпись)


	Престр О.В.

	
	Инженер ТО
	                                                                         (подпись)


	Яковлева И.А.

	Собственники жилого дома             
	Кв. №______
	                                                                         (подпись)


	

	
	Кв. №______
	                                                                         (подпись)


	

	
	
	                                                                         (подпись)


	


1
2

