__________                                                                                                                                                   
Акт технического состояния объекта.

г. Иркутск                                                                                                                             «___» ______ 2010 г.

Адрес дома:  м-н Зеленый  дом №    8      ,
Комиссия в составе: 

	Представителей  ООО «Восточное управление жилищно-коммунальными  системами»
	Федорова А.В.

	
	Престр О.В.

	
	Яковлевой И.А.

	Собственники жилого многоквартирного дома 
	Кв.№ 


Произвела осмотр дома и придомовой территории и составила настоящий акт.

1. Общие сведение по жилому дому и придомовой территории:
Год постройки: 1991
Материал стен: панельные
Материал перекрытий: железобетонные
Конструкция и материал кровли: рулонная
Наличие подвала, полуподвала, техподполья:  техподполье
Этажность:  5             Количество подъездов: 3              Количество квартир: 60
Площадь дома (кв.м.) общая 3417,1   ,  жилая: 2046,7
Наличие инженерного оборудования: центральное отопление, водопровод, электроосвещение, горячее водоснабжение, канализация.


Год последнего ремонта:
капитального;    2008   текущего (ремонт 3 го подъезда).
Площадь придомовой территории   кв.м    
(по видам и классам покрытия, газоны, контейнерная площадка)
2.   Результаты осмотра:
	№ п/п
	Наименование

конструктивных элементов
	Техническое состояние конструктивных элементов
	№ фото

	1
	2
	
4
	5

	1
	Фундамент
	Трещины.
	

	
	
	Частичное разрушение бетонной отмостки –просадки, щели, трещины.
	

	2
	Стены
	Промерзание торцевых стен (3 подъезд), частичное нарушение герметизации межпанельных швов кв.24,56
	

	
	
	
	

	3
	Фасад
	
	

	
	- балкон
	
	

	
	- карниз
	Разрушение краев бетонного козырька плиты над  выходом из подъезда 
	

	4
	Кровля
	Разрушение покрытия  кровли: отслоение от основания, разрывы и пробоины, расслоение в швах и между полотнищами, вздутия, растрескивание покровного слоя  – необходим капитальный ремонт. 


	

	
	
	
	

	
	чердачное помещение
	Неисправность люка и отсутствие двери выхода на кровлю (3 шт.)

Отсутствует зонт над вытяжной вентиляционной шахтой (1 шт.)


	

	5
	Перекрытия
	Трещины
	

	6
	Подъезд 
	Неисправность окрасочного и побелочного слоя в подъезде №1,2.


	

	
	Проемы
	Неисправность  заполнений оконных проемов на лестничных клетках.


	

	10
	Системы

инженерного

оборудования
	
	

	
	- отопление
	Неудовлетворительное  - необходим капитальный ремонт., частично отсутствует изоляция


	

	
	
	
	

	
	- горячее водоснабжение
	Неудовлетворительное  - необходим капитальный ремонт.


	

	
	
	
	

	
	- холодное водоснабжение
	Неудовлетворительное  - необходима частичная замена


	

	
	
	
	

	
	- канализация
	Неудовлетворительное  - необходима частичная замена


	

	
	
	
	

	
	- вентиляция
	Отсутствует зонт над вытяжной вентиляционной шахтой (1 шт.)


	

	
	
	
	

	
	электроснабжение
	Требуется замена эл.проводки по эл. щиткам и в подвале


	

	
	ВРУ
	Необходим  перенос ВРУ из подвала.


	

	
	Подъездное освещение


	Частично отсутствует
	

	
	Разводка по подвалу
	Отсутствуют плафоны, скрутки
	

	11
	Санитарное состояние подвала

	Удовлетворительное
	

	
	
	
	

	12
	
	Удовлетворительное
	


Примечание: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подписи сторон

	Представители  ООО «ВУЖКС»
	Генеральный директор
	
	Федоров А.В.

	
	Инженер ТО
	                                                                         (подпись)


	Престр О.В.

	
	Инженер ТО
	                                                                         (подпись)


	Яковлева И.А.

	Собственники жилого дома             
	Кв. №______
	                                                                         (подпись)


	

	
	Кв. №______
	                                                                         (подпись)


	

	
	
	                                                                         (подпись)


	


Неисправность окрасочного и побелочного слоя в подъезде №1,2.

Неисправность  заполнений оконных проемов на лестничных клетках.

Частично отсутствует теплоизоляция трубопроводов в подвале.

Неисправность люка и отсутствие двери выхода на кровлю (3 шт.)

Необходим  перенос ВРУ из подвала.

Разрушение покрытия  кровли – необходим капитальный ремонт. 

1
3

