Требование к узлу учёта:
1. Узел учёта должен находиться в сухом помещении с круглогодичной положительной температурой;
2. Диаметр прибора учёта для индивидуального потребления не более ДУ15
3. До и после прибора учёта предусмотреть запорную арматуру;
4. Узел учёта не должен содержать спускных кранов до счётчика ХВС;
5. Счётчик ХВС должен иметь паспорт с датой последней поверки не более года
Перечень документов для заключения договора водоотведения с ООО СК «РесурсТранзит»:
1. Документ удостоверяющий личность (паспорт) (+копия);
2. СНИЛС собственника (+копия);
3. Правоустанавливающий документ на объект недвижимости (+копия);
4. Технический паспорт (план) на объект недвижимости  (+копия);
5. Домовая книга или справка с паспортного стола (+копия);
6. Паспорт на прибор учёта  (+копия);
7. Схема (чертёж) водомерного узла  (+копия).
8. [bookmark: _GoBack]Граница балансовой и эксплуатационной ответственности на сети водоснабжения и водоотведения.
Подать заявку можно по адресу г. Иркутск, ул. Байкальская 208, оф. 38 (справа от подъезда №3), тел. 8 (3952)994-525 или e-mail scrt.irk@gmail.com 
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