	         
	Наименование работ, материалы
	Кол-во
	Цена
	Сумма 

	1
	Замена счётчика ХВС Ø 15 мм 4п (офисы)
	1
	650
	650

	2
	Замена счётчика ХВС Ø 15 мм 5п (офисы)
	1
	650
	650

	3
	Замена счётчика ХВС Ø 20 мм 5п (дом)
	1
	2560
	2560

	4
	Замена счётчика ХВС Ø 25 мм 4п (дом)
	1
	2914
	2914

	5
	Замена эл.привода Danfoss AMV-20 4п (дом)
	1
	19950
	19950

	6
	Замена привода  PS 32/80 5п (офисы)
	1
	11500
	11500

	7
	Замена контроллера АРТ 5п
	1
	11500
	11500

	8
	Работы по пусконаладке
	
	5000
	5000

	9
	Замена задвижек Ø 50 Naval  узла учёта ХВС 4п (офисы)(дом)
	2
	1725
	3450

	10
	Установка манометров в ТЭУзле 4,5 п
	8
	245
	1960

	
	Замена окна в 4п на 1м этаже
	1
	15000
	15000

	
	Ремонт форточек в подъезде 8,9 кв
	
	3500
	3500

	
	Ремонт водосточных труб 
	
	
	

	
	Обследование вентшахт
	
	15000
	15000

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Итого на год руб
	93634


Ремонт на 2014 год по ООО УК «Радуга»
ул. Декабрьских Событий, дом 100
Главный инженер ООО УК «Радуга»

О.Семикин

