	         
	Наименование работ, материалы
	Кол-во
	Цена
	Сумма 

	
	Установка вентиля балансировочного на стояках отопления,  20мм
	9
	1170
	10530

	
	Замена двигателя погодоведомого оборудования
	1
	25000
	25000

	
	Утепление труб отопления подвала
	200мп
	10
	2000

	
	Установка манометров
	4
	245
	980

	
	Установка термометров
	4
	170
	680

	
	Итого на год руб
	39190
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