	         
	Наименование работ, материалы
	Кол-во
	Цена
	Сумма 

	
	Установка манометров
	шт
	2
	490

	
	Установка термометров
	шт
	2
	340

	
	

	
	Восстановление теплоизоляции трубопроводов
	15 пм
	9,8
	147

	
	Окраска трубопроводов элеваторного узла
	15пм
	350
	350

	
	Побелка элеваторного узла
	55 м2
	3000
	3000

	
	Итого на год руб
	4327
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