	         
	Наименование работ, материалы
	Кол-во
	Цена
	Сумма 

	
	Замена ЗРА в подвале , Вентиль 20 мм
	22 шт
	225
	4950

	
	Установка манометров
	шт
	1
	245

	
	Установка термометров
	шт
	1
	170

	
	

	
	Восстановление теплоизоляции трубопроводов
	42 пм
	9,5
	399

	
	Окраска трубопроводов элеваторного узла
	12пм
	29,16
	350

	
	Побелка элеваторного узла
	55 м2
	54,54
	3000

	
	Итого на год руб
	9114
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