	         
	Наименование работ, материалы
	Кол-во
	Цена
	Сумма 

	
	Утепление торца здания
	170
	3000
	510000

	
	Поверка + чистка прибора учёта теплоснабжения
	1
	16000
	16000

	
	Установка балансира в ЭУ
	1
	1600
	1600

	
	
	527600
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