Расчет тарифа на ремонт на 2014 год по ООО УК «Радуга»
Ул. Ивана Кочубея 17
	         
	Наименование работ, материалы
	Кол-во
	Цена
	Сумма 

	
	Замена стеклопакетов подьездов 1,2,3,4
	10,88
	
	92600

	
	Замена труб канализации подвала
	60 мп
	
	47500

	
	Ремонт вент.шахт
	
	
	14800

	
	Замена ЗРА ХВС подвала. Вентиль 20 мм
	16 
	225
	3600

	
	Замена ЗРА ГВС подвала. Вентиль 20 мм
	32 
	225
	7200

	
	Замена канализационного выпуска
	2
	12200
	24400

	
	ППР этажных эл.щитов, ВРУ
	4+1
	
	6000

	
	Установка манометров
	4
	245
	980

	
	Установка балансира в ЭУ
	4
	4400
	17600

	
	Установка ТРЖ на ГВС в элеваторном узле
	1
	26000
	26000

	
	Установка предохранительного клапана
	1
	850
	850

	
	Работа + материалы
	
	4000
	4000

	
	Энергоаудит
	
	10000
	10000

	
	Восстановление теплоизоляции трубопроводов
	80 пм
	20
	1600

	
	Окраска трубопроводов элеваторного узла
	12пм
	29,16
	350

	
	Очистка кровли от снежных надувов
	
	
	9000

	
	Очистка чердака от мусора
	
	
	5000

	
	Очистка подвала от мусора
	
	
	8400

	
	Завоз земли, песка , рассады
	
	
	8500

	
	Устройство ограждения газонов
	54мп
	1800х2м
	48600

	
	Установка урн для мусора
	4
	930
	3720

	
	Установка интеллектуальных светильников
	20
	720
	14400

	
	Электротехнические материалы
	
	
	2600

	
	Установка светодиодных светильников в тамбур
	4
	700
	2800

	
	Итого на год руб  
	360500
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