Ремонт на 2014 год по ООО УК «Радуга»
Маршала Жукова дом 58
(При наличии денежных средств на ремонты)
	№
	Наименование работ, материалы
	Кол-во
	Цена
	Сумма 

	
	Установка интеллектуальных светильников в подъезд б/с 3,5 
	38
	650
	24700

	
	Ремонт межпанельных швов
	По заявкам
	
	

	
	Утепление термошва б/с 3-4
	
	
	

	
	Установка балконных козырьков
	5
	
	

	
	Ремонт мусорокамер б/с 1,2,3,4,5
	
	
	

	
	Замена мусорных контейнеров
	10
	8100
	81000

	
	Ремонт входа в подъезд
	5
	
	

	
	Выборочный ремонт кровли 
	
	
	

	
	Ремонт подъезда б/с 3
	
	
	

	
	Установка почтовых ящиков б/с 3
	
	
	16650

	
	Замена участков труб отопления
	100 мп
	
	18500

	
	Установка манометров
	8
	245
	1980

	
	Установка термометров
	8
	250
	2000

	
	ППР этажных эл.щитов, ВРУ
	5+2
	
	10800

	
	Демонтаж элеватора в элеваторном узле № 1
	1
	
	1500

	
	Замена вентилей отопления Ø25
	70
	223
	15610

	
	Замена вентилей отопления Ø15
	35
	150
	5250

	
	Замена вентилей ГВС Ø25
	40
	223
	8920

	
	Замена вентилей ГВС Ø15
	20
	150
	3000

	
	Замена вентилей ХВС Ø25
	20
	223
	4460

	
	Замена вентилей ХВС Ø15
	20
	150
	3000

	
	Ремонт канализации подвала б/с 5
	
	
	

	
	Итого на год руб
	

	
	Финансовый показатель дома
	


Главный инженер ООО УК «Радуга»

О.Семикин

