Ремонт на 2014 год по ООО УК «Радуга»

ул. Северная 46
	         
	Наименование работ, материалы
	Кол-во
	Цена
	Сумма 

	
	Установка интеллектуальных светильников
	5
	720
	3600

	
	Электротехнические материалы
	
	
	900

	
	Установка светодиодных светильников в тамбур
	1
	700
	700

	
	Установка термоманометров
	4
	715
	2860

	
	Установка предохранительного клапана 
	1
	850
	850

	
	Установка балансиров на обратке отопления в ЭУ
	1
	4600
	4600

	
	Установка балансиров на обратке ГВС в ЭУ
	1
	825
	825

	
	Энергоаудит 
	1
	10000
	10000

	
	Восстановление теплоизоляции трубопроводов
	65 пм
	22
	1430

	
	Окраска трубопроводов элеваторного узла
	12 пм
	
	350

	
	ППР этажных эл.щитов, ВРУ
	1+1
	
	1300

	
	Обязательные работы на год, руб.
	6125

	
	Всего,  руб.
	27355

	
	Финансовый показатель дома со 100% сбором за 2014 г.
	- 41791

	
	Долг за населением
	28416

	
	Итог 
	- 13375


Согласовано: председатель совета дома     _______________________________________

Главный инженер ООО УК «Радуга»

О.Семикин

