Расчет тарифа на ремонт на 2014 год по ООО УК «Радуга»
Ул Северная , 46а
	         
	Наименование работ, материалы
	Кол-во
	Цена
	Сумма 

	
	Установка интеллектуальных светильников
	10
	720
	7200

	
	Электротехнические материалы
	
	
	1300

	
	Установка светодиодных светильников в тамбур
	2
	700
	1400

	
	Установка термоманометров
	4
	715
	2860

	
	Установка предохранительного клапана 
	1
	850
	850

	
	Установка балансиров на обратке отопления в ЭУ
	1
	4600
	4600

	
	Установка балансиров на обратке ГВС в ЭУ
	1
	825
	825

	
	Энергоаудит 
	1
	10000
	10000

	
	Восстановление теплоизоляции трубопроводов
	110 пм
	22
	2420

	
	Окраска трубопроводов элеваторного узла
	12 пм
	
	350

	
	ППР этажных эл.щитов, ВРУ
	2+1
	
	2600

	
	Обязательные работы на год, руб.
	7485

	
	Всего,  руб.
	34405

	
	Финансовый показатель дома со 100% сбором за 2014 г.
	- 126458

	
	Долг за населением
	55720

	
	Итог 
	- 70738


Согласовано: председатель совета дома     _______________________________________

Главный инженер ООО УК «Радуга»

О.Семикин

