	         
	Наименование работ, материалы
	Кол-во
	Цена
	Сумма 

	
	Замена двери в подсобное помещение п № 2 
	1
	20000
	20000

	
	Установка интеллектуальных светильников
	20
	720
	14400

	
	Электротехнические материалы
	
	
	2600

	
	Установка светодиодных светильников в тамбур
	4
	700
	2800

	
	Установка термоманометров
	12
	715
	8580

	
	Установка предохранительного клапана 
	3
	850
	2550

	
	Установка балансиров на обратке отопления в ЭУ
	3
	4600
	13800

	
	Установка балансиров на обратке ГВС в ЭУ
	3
	825
	2475

	
	Замена вентиля шар. Ø 32 узел 2
	1
	315
	315

	
	Энергоаудит 
	1
	10000
	10000

	
	Восстановление теплоизоляции трубопроводов
	284 пм
	22
	6248

	
	Окраска трубопроводов элеваторного узла
	36 пм
	
	1250

	
	ППР этажных эл.щитов, ВРУ
	4+1
	
	4800

	
	Очистка подвала № 1 от мусора + автоуслуги
	
	
	3200

	
	Прочистка кухонных стояков канализации
	14
	
	Х

	
	Установка почтовых ящиков для сбора показаний квартирных приборов учёта
	4
	
	Х

	
	Замена прибора учёта ХВС  Ø 32 п1
	1
	
	Х

	
	Обязательные работы на год, руб.
	19970

	
	Всего,  руб.
	93018

	
	Финансовый показатель дома со 100% сбором за 2014 г.
	+ 40737

	
	Долг за населением
	105854
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