	         
	Наименование работ, материалы
	Кол-во
	Цена
	Сумма 

	
	Замена стеклопакетов подъездов 1,2,3,4
	10,88
	
	92600

	
	Замена тамбурной двери  подъездов 1,2,3,4
	
	25000
	100000

	
	Замена трубной разводки отопления подвала
	180 мп
	
	

	
	Труба 50 мм
	80 мп
	97,9
	7800

	
	Труба 32 мм
	100 мп
	60,6
	6063

	
	Замена ЗРА ХВС подвала. Вентиль 20 мм
	16 
	225
	3600

	
	Замена ЗРА ГВС подвала. Вентиль 20 мм
	32 
	225
	7200

	
	Ремонт крыльца п. №  4
	1
	
	10000

	
	Изготовление и установка решеток на слуховые окна
	8
	1100
	8800

	
	ППР этажных эл.щитов, ВРУ
	4+1
	
	6000

	
	Поверка + чистка прибора учёта теплоснабжения
	1
	16000
	16000

	
	Установка манометров
	4
	245
	980

	
	Установка балансира в ЭУ
	4
	4400
	17600

	
	Установка ТРЖ на ГВС в элеваторном узле
	1
	26000
	26000

	
	Установка предохранительного клапана
	1
	850
	850

	
	Работа + материалы
	
	4000
	4000

	
	Энергоаудит
	
	10000
	10000

	
	Восстановление теплоизоляции трубопроводов
	120 пм
	9,5
	1140

	
	Окраска трубопроводов элеваторного узла
	12пм
	29,16
	350

	
	Очистка кровли от снежных надувов
	
	
	11000

	
	Завоз земли, песка , рассады
	
	
	8500

	
	Итого на год руб (без 48400)  
	338483
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