Расчет тарифа на ремонт на 2014 год по ООО УК «Радуга»

ул. Спартаковская 8
	         
	Наименование работ, материалы
	Кол-во
	Цена
	Сумма 

	
	Замена труб водоотведения
	313 м
	
	69000

	
	Замена стеклопакетов подьездов 1,2,3,4, 50.5 м2
	50,5
	
	219200

	
	Замена ЗРА ХВС подвала. Вентиль 20 мм
	16 
	225
	3600

	
	Замена ЗРА ГВС подвала. Вентиль 20 мм
	32 
	225
	7200

	
	ППР этажных эл.щитов, ВРУ
	4+1
	
	6000

	
	Поверка + чистка прибора учёта теплоснабжения
	1
	16000
	16000

	
	Установка манометров
	4
	245
	980

	
	Установка балансира в ЭУ
	4
	4400
	17600

	
	Установка ТРЖ на ГВС в элеваторном узле
	1
	26000
	26000

	
	Установка предохранительного клапана
	1
	850
	850

	
	Работа + материалы
	
	4000
	4000

	
	Энергоаудит
	
	10000
	10000

	
	Восстановление теплоизоляции трубопроводов
	120 пм
	9,5
	1140

	
	Окраска трубопроводов элеваторного узла
	12пм
	29,16
	350

	
	Очистка кровли от снежных надувов
	
	
	11000

	
	Завоз земли, песка , рассады
	
	
	8500

	
	Итого на год руб)  
	401420

	
	
	


Согласовано: председатель совета дома     _______________________________________

Главный инженер ООО УК «Радуга»

О.Семикин

