	         
	Наименование работ, материалы
	Кол-во
	Цена
	Сумма 

	
	Подготовка жилого дома к зиме
	
	
	

	
	Установка манометров
	4
	245
	980

	
	Установка термометров
	4
	170
	680

	
	Восстановление теплоизоляции трубопроводов
	30 пм
	20
	600

	
	Окраска трубопроводов элеваторного узла
	12пм
	29,16
	350

	
	ППР этажных эл.щитов, ВРУ
	4+1
	
	6000

	
	Установка балансира в ЭУ
	2
	4400
	8800

	
	Установка ТРЖ на ГВС в элеваторном узле
	1
	26000
	26000

	
	Установка решеток на слуховые окна
	5
	1500
	7500

	
	Герметизация фундамента
	
	
	3800

	
	Перегородка между д13 и д15
	
	
	3000

	
	Итого
	57750
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