	         
	Наименование работ, материалы
	Кол-во
	Цена
	Сумма 

	
	Установка интеллектуальных светильников
	10
	650
	6500

	
	Расходные материалы к установке интеллектуальных светильников + работа.
	
	
	1600

	
	Ремонт элеватора
	1
	1200
	1200

	
	Установка решеток на окна в подвал
	7
	1100
	7700

	
	Ремонт подъезда №1 
	
	
	60000

	
	Поверка + чистка прибора учёта теплоснабжения
	1
	16000
	16000

	
	Установка балансира в элеваторном узле 
	2
	2500
	5000

	
	Установка манометров
	4
	245
	980

	
	Установка термометров
	2
	250
	500

	
	Восстановление теплоизоляции трубопроводов
	80 пм
	20
	1600

	
	Окраска трубопроводов элеваторного узла
	12пм
	350
	350

	
	Очистка кровли от снежных надувов
	
	
	9000

	
	Очистка подвала от мусора
	
	
	2400

	
	ППР этажных эл.щитов, ВРУ
	2+1
	
	2800

	
	Итого на год руб  
	115630

	
	
	-35330
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