Расчет тарифа на ремонт на 2014 год по ООО УК «Радуга»
мкр Топкинский, дом 20
	         
	Наименование работ, материалы
	Кол-во
	Цена
	Сумма 

	
	Установка интеллектуальных светильников
	10
	650
	6500

	
	Расходные материалы к установке интеллектуальных светильников + работа.
	
	
	1250

	
	Поверка + чистка прибора учёта теплоснабжения
	1/2
	16000
	5920

	
	Установка балансира в элеваторном узле 
	2/2
	2500
	1850

	
	Установка ТРЖ на ГВС в элеваторном узле
	1/2
	26000
	9620

	
	Работы по  установке ТРЖ и балансиров на ГВС
	
	3000
	1110

	
	Установка манометров
	4/2
	245
	363

	
	Установка термометров
	2
	250
	185

	
	Окраска трубопроводов элеваторного узла
	12пм
	350
	130

	
	ППР этажных эл.щитов, ВРУ
	2+1
	
	2800

	
	Итого на год руб  
	29728
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