Расчет тарифа на ремонт на 2014 год по ООО УК «Радуга»
мкр Топкинский, дом 3
	         
	Наименование работ, материалы
	Кол-во
	Цена
	Сумма 

	
	Установка доп. дверей в подьезде
	8
	6470
	51760

	
	Подготовка дома к зиме:
	
	
	

	
	Установка термометров
	2
	245
	490

	
	Установка манометров
	2
	250
	500

	
	Установка интеллектуальных светильников
	10
	650
	6500

	
	Расходные материалы к установке интеллектуальных светильников + работа.
	
	
	1800

	
	Поверка + чистка прибора учёта теплоснабжения
	1/2
	16000
	8000

	
	Установка балансира в элеваторном узле 
	2/2
	2500
	2500

	
	Итого на год руб  
	71550
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