Расчет тарифа на ремонт на 2014 год по ООО УК «Радуга»
мкр Топкинский, дом 31
	         
	Наименование работ, материалы
	Кол-во
	Цена
	Сумма 

	1
	Установка интеллектуальных светильников
	42
	650
	27300

	2
	Расходные материалы к установке интеллектуальных светильников + работа.
	
	
	6300

	3
	Поверка + чистка прибора учёта теплоснабжения
	1
	16000
	16000

	4
	Установка балансира в элеваторном узле 
	2
	2500
	5000

	5
	Установка ТРЖ на ГВС в элеваторном узле
	1
	26000
	26000

	6
	Работы по  установке ТРЖ и балансиров на ГВС
	
	3000
	3000

	7
	Установка балансиров на стояках отопления
	32
	1100
	35200

	8
	Установка манометров
	4
	245
	980

	9
	Установка термометров
	2
	250
	500

	10
	Восстановление теплоизоляции трубопроводов
	130 пм
	20
	2600

	11
	Окраска трубопроводов элеваторного узла
	12пм
	350
	217

	12
	Очистка кровли от снежных надувов
	
	
	11900

	13
	Очистка подвала от мусора
	
	
	8400

	14
	ППР этажных эл.щитов, ВРУ
	6+1
	
	6800

	15
	Установка двери тамбурной
	2
	23000
	46000

	
	Итого на год руб.  
	196197

	
	Финансовый показатель дома
	+ 255000


Главный инженер ООО УК «Радуга»

О.Семикин

