Расчет тарифа на ремонт на 2014 год по ООО УК «Радуга»
мкр Топкинский, дом 34
	         
	Наименование работ, материалы
	Кол-во
	Цена
	Сумма 

	
	Замена трубной разводки ГВС подвала
	2 мп
	85
	170

	
	Замена трубной разводки отопления подвала
	3 мп
	85
	255

	
	Поверка + чистка прибора учёта теплоснабжения
	1/2
	16000
	7360

	
	Установка балансира в элеваторном узле 
	2/2
	2500
	2300

	
	Установка манометров
	4/2
	245
	451

	
	Установка термометров
	2/2
	250
	230

	
	ППР этажных эл.щитов, ВРУ
	2+1
	
	2800

	
	Итого на год руб. (обязательные работы)   
	13566

	
	Финансовый показатель дома
	- 125000


Главный инженер ООО УК «Радуга»

О.Семикин

