Расчет тарифа на ремонт на 2014 год по ООО УК «Радуга»
мкр Топкинский, дом 35
	         
	Наименование работ, материалы
	Кол-во
	Цена
	Сумма 

	
	Установка двери подъездной 2п
	1
	20000
	20000

	
	Установка интеллектуальных светильников
	10
	650
	6500

	
	Расходные материалы к установке интеллектуальных светильников + работа.
	
	
	1750

	
	Поверка + чистка прибора учёта теплоснабжения
	1/2
	16000
	8640

	
	Установка балансира в элеваторном узле 
	2/2
	2500
	2700

	
	Установка манометров
	4/2
	245
	539

	
	Установка термометров
	2/2
	250
	270

	
	ППР этажных эл.щитов, ВРУ
	2+1
	
	2800

	
	Замена ЗРА ХВС подвала. Вентиль 20 мм
	24
	225
	5400

	
	Замена ЗРА ГВС подвала. Вентиль 20 мм
	12
	225
	2700

	
	Итого на год руб. (обязательные работы)   
	14949

	
	Итого на год руб
	51299

	
	Финансовый показатель дома
	- 2973


Главный инженер ООО УК «Радуга»

О.Семикин

