Расчет тарифа на ремонт на 2014 год по ООО УК «Радуга»
мкр Топкинский, дом 36
	         
	Наименование работ, материалы
	Кол-во
	Цена
	Сумма 

	
	Установка интеллектуальных светильников  п 2,3,4 
	15
	650
	9750

	
	Расходные материалы к установке интеллектуальных светильников + работа.
	
	
	1500

	
	Поверка + чистка прибора учёта теплоснабжения
	1/2
	16000
	10080

	
	Установка балансира в элеваторном узле 
	2/2
	2500
	3150

	
	Установка ТРЖ на ГВС в элеваторном узле
	1/2
	26000
	16380

	
	Работы по  установке ТРЖ и балансиров на ГВС
	
	3000
	1890

	
	Установка манометров
	4/2
	245
	617

	
	Установка термометров
	2
	250
	315

	
	Восстановление теплоизоляции трубопроводов
	124пм
	20
	2480

	
	Окраска трубопроводов элеваторного узла
	12пм
	350
	220

	
	ППР этажных эл.щитов, ВРУ
	4+1
	
	4800

	
	Итого на год руб  
	51182

	
	
	


Главный инженер ООО УК «Радуга»
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