Ремонт на 2014 год по ООО УК «Радуга»
мкр Топкинский, дом 41
	         
	Наименование работ, материалы
	Кол-во
	Цена
	Сумма 

	
	Установка интеллектуальных светильников
	10
	720
	7200

	
	Электротехнические материалы
	
	
	1300

	
	Установка светодиодных светильников в тамбур
	2
	700
	1400

	
	Поверка + чистка прибора учёта теплоснабжения
	1/2
	16000
	8000

	
	Установка балансира в элеваторном узле 
	2/2
	2500
	2500

	
	Установка манометров
	4/2
	245
	490

	
	Установка термометров
	2/2
	250
	250

	
	ППР этажных эл.щитов, ВРУ
	2+1
	
	2800

	
	Итого на год руб  
	23940

	
	
	


Главный инженер ООО УК «Радуга»

О.Семикин

