Ремонт на 2014 год по ООО УК «Радуга»
мкр Топкинский, дом 43
	         
	Наименование работ, материалы
	Кол-во
	Цена
	Сумма 

	1
	Установка интеллектуальных светильников
	30
	650
	19500

	2
	Расходные материалы к установке интеллектуальных светильников + работа.
	
	
	6300

	3
	Поверка + чистка прибора учёта теплоснабжения
	1
	16000
	16000

	4
	Установка балансира в элеваторном узле 
	2
	2500
	5000

	5
	Установка ТРЖ на ГВС в элеваторном узле
	1
	26000
	26000

	6
	Работы по  установке ТРЖ и балансиров на ГВС
	
	3000
	3000

	7
	Установка манометров
	4
	245
	980

	8
	Установка термометров
	2
	250
	500

	9
	Восстановление теплоизоляции трубопроводов
	130 пм
	20
	2600

	10
	Окраска трубопроводов элеваторного узла
	12пм
	350
	217

	13
	ППР этажных эл.щитов, ВРУ
	6+1
	
	6800

	
	Итого на год руб. (обязательные работы)   
	29280

	
	Итого на год руб. ( + рекомендуемые работы)   
	86897

	
	Финансовый показатель дома
	+ 154000


Главный инженер ООО УК «Радуга»

О.Семикин

