Текущий ремонт на 2014 год по ООО УК «Радуга»
мкр Топкинский, дом 44
	         
	Наименование работ, материалы
	Кол-во
	Цена
	Сумма 

	
	Поверка + чистка прибора учёта теплоснабжения
	1
	16000
	16000

	
	Установка балансира в элеваторном узле 
	2
	2500
	5000

	
	Установка манометров
	4
	245
	980

	
	Установка термометров
	2
	250
	500

	
	ППР этаж. эл.щитов, ВРУ (расходные материалы)
	3+1
	
	3800

	
	Итого на год руб. 
	26280

	
	Финансовый показатель дома
	


Главный инженер ООО УК «Радуга»

О.Семикин

