       Расчет тарифа на ремонт на 2013 год по ООО УК «Радуга»
мкр Топкинский, дом 47
	         
	Наименование работ, материалы
	Кол-во
	Цена
	Сумма 

	1
	Замена стеклопакетов подъездов 3
	8,64
	
	74700

	2
	Замена двери в подвал на металл.
	1
	20000
	20000

	3
	Замена двери в подъезд 2,3
	2
	20000
	40000

	4
	Установка прибора отопительного в подъезде
	3
	2800
	8400

	5
	Ремонт подъезда 3
	
	
	65000

	6
	Установка интеллектуальных светильников
	28
	650
	18200

	7
	Расходные материалы к установке интеллектуальных светильников + работа.
	
	
	3300


	8
	Поверка + чистка прибора учёта теплоснабжения
	1/2
	16000
	9920

	9
	Установка балансира в элеваторном узле 
	2/2
	2500
	3100

	10
	Установка ТРЖ на ГВС в элеваторном узле
	1/2
	26000
	16120

	11
	Работы по  установке ТРЖ и балансиров на ГВС
	
	3000
	1860

	12
	Установка балансиров на стояках отопления
	32
	1100
	35200

	13
	Установка манометров
	4/2
	245
	608

	14
	Установка термометров
	2/2
	250
	310

	15
	Восстановление теплоизоляции трубопроводов
	100 пм
	20
	2000

	16
	Окраска трубопроводов элеваторного узла
	12пм
	350
	217

	17
	Очистка кровли от снежных надувов
	
	
	10900

	18
	Очистка подвала от мусора
	
	
	3400

	19
	ППР этажных эл.щитов, ВРУ
	4+1
	
	4800

	
	Итого на год руб.  
	317850

	
	Итого на год без п.п.1, 5, 17  руб
	167250

	
	Финансовый показатель дома
	+170000


Главный инженер ООО УК «Радуга»

О.Семикин

