Ремонт на 2014 год по ООО УК «Радуга»
мкр Топкинский, дом 48
	         
	Наименование работ, материалы
	Кол-во
	Цена
	Сумма 

	
	Установка интеллектуальных светильников
	14
	650
	9100

	
	Расходные материалы к установке интеллектуальных светильников + работа.
	
	
	1750


	
	Поверка + чистка прибора учёта теплоснабжения
	1/2
	16000
	6080

	
	Установка балансира в элеваторном узле 
	2/2
	2500
	1900

	
	Установка ТРЖ на ГВС в элеваторном узле
	1/2
	26000
	9880

	
	Работы по  установке ТРЖ и балансиров на ГВС
	
	3000
	1140

	
	Установка манометров
	4/2
	245
	372

	
	Установка термометров
	2/2
	250
	140

	
	Восстановление теплоизоляции трубопроводов
	65 пм
	20
	1300

	
	Окраска трубопроводов элеваторного узла
	12пм
	350
	133

	
	Очистка подвала от мусора
	
	
	2400

	
	ППР этажных эл.щитов, ВРУ
	2+1
	
	2800

	
	Итого на год руб.  
	34595

	
	Финансовый показатель дома
	-40000


Главный инженер ООО УК «Радуга»

О.Семикин

