	         
	Наименование работ, материалы
	Кол-во
	Цена
	Сумма 

	
	Установка двери 2п
	1
	20000
	20000

	
	Замена стеклопакетов подъездов 1
	17,28
	
	147070

	
	Поверка + чистка прибора учёта теплоснабжения
	1
	16000
	16000

	
	Установка интеллектуальных светильников в подъезд 1,2 
	14
	500
	7000

	
	Комплектующие к светильникам
	
	
	2500

	
	Замена вентилей на стояки отопления ГВС , ХВС
	54
	225
	12150

	
	Установка балансира в элеваторном узле 
	2
	2500
	5000

	
	Установка ТРЖ на ГВС в элеваторном узле
	1
	26000
	26000

	
	Работы по  установке ТРЖ и балансиров на ГВС
	
	3000
	3000

	
	Установка манометров
	4
	245
	980

	
	Установка термометров
	2
	250
	500

	
	Восстановление теплоизоляции трубопроводов
	50 пм
	20
	1000

	
	Окраска трубопроводов элеваторного узла
	12пм
	350
	350

	
	Очистка кровли от снежных надувов
	
	
	9000

	
	Очистка подвала от мусора
	
	
	2400

	
	ППР этажных эл.щитов, ВРУ
	2+1
	
	2800

	
	Итого на год руб  
	264750

	
	
	


Расчет тарифа на ремонт на 2014 год по ООО УК «Радуга»
мкр Топкинский, дом 7
Согласовано: председатель совета дома     _______________________________________

Главный инженер ООО УК «Радуга»

О.Семикин
