	         
	Наименование работ, материалы
	Кол-во
	Цена
	Сумма 

	
	Установка интеллектуальных светильников
	10
	650
	6500

	
	Расходные материалы к установке интеллектуальных светильников + работа.
	
	
	1600

	
	Установка двери тамбурной
	1
	23000
	23000

	
	Поверка + чистка прибора учёта теплоснабжения
	1
	16000
	16000

	
	Установка балансира в элеваторном узле 
	2
	2500
	5000

	
	Установка манометров
	4
	245
	980

	
	Установка термометров
	2
	250
	500

	
	Восстановление теплоизоляции трубопроводов
	80 пм
	20
	1600

	
	Окраска трубопроводов элеваторного узла
	12пм
	350
	350

	
	ППР этажных эл.щитов, ВРУ
	2+1
	
	2800

	
	Итого на год руб (без 13200)  
	58330
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