	         
	Наименование работ, материалы
	Кол-во
	Цена
	Сумма 

	
	Замена ЗРА ХВС подвала
	шт
	
	

	
	Вентиль 15 мм
	6 шт
	134
	804

	
	Замена ЗРА ГВС подвала
	шт
	
	

	
	Вентиль 20 мм
	12 шт
	225
	2700

	
	Ремонт водостоков
	120 мп
	290
	34800

	
	Итого на год руб
	38304

	
	
	


План по текущему ремонту на 2013 год по ООО «УК «Радуга»
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