	         
	Наименование работ, материалы
	Кол-во
	Цена
	Сумма 

	
	Замена ЗРА ГВС подвала
	
	
	

	
	Вентиль 20 мм
	32 
	225
	4950

	
	Установка манометров
	3
	245
	735

	
	Установка термометров
	3
	170
	510

	
	

	
	Восстановление теплоизоляции трубопроводов
	42 пм
	9,5
	1197

	
	Окраска трубопроводов элеваторного узла
	12пм
	350
	1050

	
	Побелка элеваторного узла
	55 м2
	200
	9000

	
	Итого на год руб
	17442

	
	
	


План по текущему ремонту на 2013 год по ООО «УК «Радуга»

Ул Северная 48
Вариант 1
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