	         
	Наименование работ, материалы
	Кол-во
	Цена
	Сумма 

	
	Замена отопления чердака, труба Ø 15
	100 мп
	50
	5000

	
	Замена отопления чердака, труба Ø 25
	80 мп
	66
	5280

	
	Вентиль 15 мм
	25 шт
	102
	2550

	
	Вентиль 25 мм
	2 шт
	245
	490

	
	Теплоизоляция  
	200 мп
	9,8
	1960

	
	Замена ЗРА в подвале , Вентиль 20 мм
	22 шт
	225
	4950

	
	Замена отопления подвала, труба Ø 50
	50 мп
	125
	6250

	
	Установка манометров
	шт
	245
	245

	
	Установка термометров
	шт
	170
	170

	
	

	
	Восстановление теплоизоляции трубопроводов
	42 пм
	9,5
	399

	
	Окраска трубопроводов элеваторного узла
	12пм
	29,16
	350

	
	Побелка элеваторного узла
	55 м2
	54,54
	3000

	
	Итого на год руб
	30644
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