	         
	Наименование работ, материалы
	Кол-во
	Цена
	Сумма 

	
	Замена ЗРА отопления подвала
	
	
	

	
	Вентиль 20 мм
	22 
	225
	4950

	
	Установка манометров
	1
	245
	245

	
	Установка термометров
	1
	170
	170

	
	

	
	Восстановление теплоизоляции трубопроводов
	42 пм
	9,5
	399

	
	Окраска трубопроводов элеваторного узла
	12 пм
	29,16
	350

	
	Побелка элеваторного узла
	55 м2
	54,54
	3000

	
	Итого на год руб
	9114
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