	         
	Наименование работ, материалы
	Кол-во
	Цена
	Сумма 

	
	Замена ЗРА отопления подвала
	
	
	

	
	Вентиль 20 мм
	22 
	225
	4950

	
	Установка вентиля балансировочного на стояках отопления  20мм
	36
	1250
	45000

	
	Установка конька металл. на кровле 
	20 мп
	530
	10600

	
	Работа 
	20  м2
	310
	6200

	
	Замена трубы д100 мм пластик
	2м
	320
	320

	
	Установка манометров
	1
	245
	245

	
	Установка термометров
	1
	170
	170

	
	

	
	Восстановление теплоизоляции трубопроводов
	42 пм
	399/2
	200

	
	Окраска трубопроводов элеваторного узла
	12пм
	350/2
	175

	
	Побелка элеваторного узла
	55 м2
	3000/2
	1500

	
	
	69360
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