	         
	Наименование работ, материалы
	Кол-во
	Цена
	Сумма 

	
	Замена ЗРА ГВС подвала
	
	
	

	
	Вентиль 20 мм
	12
	225
	2700

	
	Установка манометров
	1
	245
	245

	
	Установка термометров
	1
	170
	170

	
	

	
	Восстановление теплоизоляции трубопроводов
	42 пм
	399/2
	200

	
	Окраска трубопроводов элеваторного узла
	12пм
	350/2
	175

	
	Побелка элеваторного узла
	55 м2
	3000/2
	1500

	
	
	4990
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