	         
	Наименование работ, материалы
	Кол-во
	Цена
	Сумма 

	
	Установка насоса циркуляционного
	1
	26000/2
	13000

	
	Замена ЗРА ГВС подвала Вентиль 20 мм
	18
	210
	3780

	
	Замена стояка отопления
	50
	70
	3500

	
	Работы (демонтаж-монтаж, сварка)
	18
	2000
	36000

	
	Установка приточных клапанов вентиляции в кв.4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32  
	9
	4000
	36000

	
	Заделка межпанельных швов
	15мп
	700
	10500

	
	Установка прибора отопительного в подъезде
	4
	2800
	11200

	
	Работы (демонтаж-монтаж, сварка)
	18
	300
	5400

	
	Установка манометров
	1
	245
	245

	
	Установка термометров
	1
	170
	170

	
	

	
	Восстановление теплоизоляции трубопроводов
	12 пм
	114 / 2
	57

	
	Окраска трубопроводов элеваторного узла
	12пм
	350 / 2
	175

	
	Побелка элеваторного узла
	55 м2
	3000 / 2
	1500
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