	         
	Наименование работ, материалы
	Кол-во
	Цена
	Сумма 

	
	Замена ЗРА ХВС подвала
	
	
	

	
	Вентиль 15 мм
	6 
	134
	804

	
	Замена ЗРА ГВС подвала
	
	
	

	
	Вентиль 20 мм
	12 
	225
	2700

	
	Установка манометров
	1
	245
	245

	
	Установка термометров
	1
	170
	170

	
	

	
	Восстановление теплоизоляции трубопроводов
	12 пм
	9,5
	114

	
	Окраска трубопроводов элеваторного узла
	12пм
	29,16
	350

	
	Побелка элеваторного узла
	55 м2
	54,54
	3000

	
	Итого на год руб
	7383

	
	
	


План по текущему ремонту на 2013 год по ООО «УК «Радуга»
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