	         
	Наименование работ, материалы
	Кол-во
	Цена
	Сумма 

	
	Замена ЗРА ХВС подвала
	
	
	

	
	Вентиль 15 мм
	16 
	134
	2144

	
	Замена ЗРА ГВС подвала
	
	
	

	
	Вентиль 20 мм
	32 
	225
	7200

	
	Установка манометров
	1
	245
	245

	
	Установка термометров
	1
	170
	170

	
	

	
	Восстановление теплоизоляции трубопроводов
	32 пм
	9,5
	304

	
	Окраска трубопроводов элеваторного узла
	32пм
	75
	2400

	
	Побелка элеваторного узла
	65 м2
	200
	3000

	
	Итого на год р
	15463
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