	         
	Наименование работ, материалы
	Кол-во
	Цена
	сумма 

	
	Замена участков трубопровода канализации
	15
	230
	3450

	
	Замена ЗРА ГВС подвала
	
	
	

	
	Вентиль 20 мм
	32 
	225
	7200

	
	Установка манометров
	1
	245
	245

	
	Установка термометров
	1
	170
	170

	
	

	
	Установка двери тамбурной 
	1
	8000
	8000

	
	Работы (демонтаж-монтаж)
	1
	2500
	2500

	
	Восстановление теплоизоляции трубопроводов
	15 пм
	142 / 2
	71

	
	Окраска трубопроводов элеваторного узла
	15пм
	350 / 2
	175

	
	Побелка элеваторного узла
	55 м2
	3000 / 2
	1500

	
	Итого на год 
	23311
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